Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство «Коломияводоканал»
(найменування ліцензіата підприємства)

станом на 01 жовтня 2020 року

| № з/п | І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання | Одиниця виміру | Загальний показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства (станом на 01.01.2020 р.) | осіб | 61 167 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 42 962 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 42 962 |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки | осіб | 0 |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) | осіб | 0 |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог | осіб | 0 |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | од. | 0 |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) | % | 0 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 20 980 |
| 11 | населення | од. | 19 389 |
| 12 | бюджетних установ | од. | 114 |
| 13 | інших | од. | 1 477 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 70 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 100 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) | % | 0 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 20 250 |
| 18 | населення | од. | 18 659 |
| 19 | бюджетних установ | од. | 114 |
| 20 | інших | од. | 1 477 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: | % | 97 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) | % | 96 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) | % | 100 |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) | % | 100 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | 112, 7 |
| 26 | водоводів | км | 21, 7 |
| 27 | вуличної мережі | км | 69, 7 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 21, 3 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) | од./км | 186 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 35 |
| 31 | водоводів | км | 3 |
| 32 | вуличної мережі | км | 22 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 10 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: | % | 31 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) | % | 14 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) | % | 32 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) | % | 47 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 109 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | осіб | 95 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) | ос./1000 од. | 5 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | осіб/1 км | 1 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік (9 місяців) | тис.м3/рік | 1 887, 72 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому (274 дні) | тис.м3/добу | 6, 89 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | тис.м3/рік | 0 |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік (9 місяців) | тис.м3/рік | 1 887, 72 |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | тис.м3/добу | 6, 89 |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік (9 місяців) | тис.м3/рік | 1 385, 46 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу (274 дні) | тис.м3/добу | 5, 06 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік (9 місяців), у тому числі: | тис.м3/рік | 1 003, 73 |
| 50 | населенню | тис.м3/рік | 827, 53 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: | тис.м3/рік | 539, 07 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | тис.м3/рік | 483, 33 |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | тис.м3/рік | 55, 74 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) | % | 29 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: | тис.м3/рік | 344, 92 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) | тис.м3/рік | 18, 93 |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) | тис.м3/рік | 325, 99 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) | % | 24 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) | тис.м3/км | 3 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/274) | л/добу | 118 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/274) | л/добу | 70 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | од. | 2 |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води | тис.м-3 | 7, 50 |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води | тис.м-3 | 7, 50 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) | % | 100 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів | од. | 1 |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: | од. | 0 |
| 68 | кількість свердловин | од. | 0 |
| 69 | Кількість окремих свердловин | од. | 0 |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) | од. | 1 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | од. | 1 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | тис. кВт/год | 276, 12 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води | кВт*год/м3 | 0, 15 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | од. | 1 |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | тис. кВт/год | 9, 22 |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води | кВт*год/м-3 | 0 |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води | од. | 18 |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | од. | 18 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | тис. кВт/год | 517, 66 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу | кВт*год./м-3 | 0, 37 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | од. | 20 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | 0 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) | % | 100 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 1 |
| 86 | рідкого хлору | од. | 0 |
| 87 | гіпохлориду | од. | 1 |
| 88 | ультрафіолету | од. | 0 |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 |
| 90 | Кількість лабораторій | од. | 1 |
| 91 | Кількість майстерень | од. | 4 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 22 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу | тис.м-3/добу | 40 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | тис.м-3/добу | 40 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | тис.м-3/добу | 40 |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/274/рядок 93х100) | % | 13 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/274/рядок 94х100) | % | 17 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/274/рядок 95х100) | % | 17 |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за 9 міс. 2020 р. | аварії | 74 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) | аварії/км | 1 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік (9 місяців) | тис. кВт/год | 793, 78 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік (9 місяців 2020 р.) | тис. грн | 1 950, 21 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) | кВт*год/м-3 | 0, 21 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік (9 міс. 2020 р.) | тис. грн | 14 683, 52 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) | грн./м-3 | 14, 63 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік (9 міс. 2020 р.) | тис. грн | 7 611, 66 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) | % | 52 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) | % | 13 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | тис. грн | 0 |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) | % | 0 |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік (9 міс. 2020 р.) | тис. грн | 1 103, 07 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис. грн | 1 103, 07 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | % | 8 |
| № з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення | Одиниця виміру | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства (станом на 01.01.2020 р.) | осіб | 61 167 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 44 472 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 43 942 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | 530 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 21 417 |
| 7 | населення | од. | 19 734 |
| 8 | бюджетних установ | од. | 120 |
| 9 | інших | од. | 1 563 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 73 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 99 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) | % | 1 |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | 0 |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) | % | 0 |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 100, 7 |
| 16 | головних колекторів | км | 26, 1 |
| 17 | напірних трубопроводів | км | 5, 9 |
| 18 | вуличної мережі | км | 56, 2 |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 12, 5 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) | од./км | 213 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 15 |
| 22 | головних колекторів | км | 5 |
| 23 | напірних трубопроводів | км | 0 |
| 24 | вуличної мережі | км | 6 |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 4 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: | % | 15 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) | % | 19 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) | % | 0 |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) | % | 11 |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) | % | 32 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | осіб | 73 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 62 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) | ос./1000 од. | 3 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) | осіб/1 км | 1 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік (9 місяців), усього, у тому числі: | тис.м-3/рік | 4 496, 3 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | тис.м-3/рік | 0 |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод (274 дні) | тис.м-3/добу | 16 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | тис.м-3/рік | 4 496, 3 |
| 39 | з повним біологічним очищенням | тис.м-3/рік | 4 496, 3 |
| 40 | з доочищенням | тис.м-3/рік | 0 |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | тис.м-3/добу | 16 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) | тис.м-3/рік | 0 |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) | % | 0 |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) | тис.м-3/рік | 0 |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) | % | 0 |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | тис.м-3/рік | 0 |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) | % | 0 |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік (9 місяців), у тому числі: | тис.м-3/рік | 1 081, 78 |
| 49 | населенню | тис.м-3/рік | 862, 76 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік (9 міс. 2020 р.) | од. | 219 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) | од./км | 2 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік (9 міс.) | аварії/рік | 12 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) | аварії/км | 0 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/274) | л/добу | 369 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/274) | л/добу | 369 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | од. | 2 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення | од. | 1 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | од. | 5 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 3 |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 1 |
| 61 | рідкого хлору | од. | 1 |
| 62 | гіпохлориду | од. | 0 |
| 63 | ультрафіолету | од. | 0 |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 1 |
| 65 | Кількість лабораторій | од. | 1 |
| 66 | Кількість майстерень | од. | 1 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 4 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | тис.м-3/добу | 25, 00 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | тис.м-3/добу | 25, 00 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | тис.м-3/добу | 15, 00 |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/274/рядок 68х100) | % | 66 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/274/рядок 70х100) | % | 109 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік (9 місяців 2020 р.), з них: | тис. кВт*год | 827, 56 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | тис. кВт*год | 430, 86 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) | кВт*год/м-3 | 52 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | тис. кВт*год | 396,70 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м-3 стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) | кВт*год/м-3 | 48 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік (9 місяців 2020 р.) | тис. грн | 2 033, 21 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м-3 стічних вод (рядок 73/рядок 35) | кВт*год/м-3 | 0, 18 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік (9 місяців 2020 р.) | тис. грн | 10 086, 73 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) | грн./м-3 | 9, 32 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік (9 місяців 2020 р.) | тис. грн | 5 205, 63 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) | % | 52 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) | % | 20 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік (9 місяців 2020 р.) | тис. грн | 217, 43 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис. грн | 217, 43 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) | % | 2 |
| Примітки: |  |  |  |  |  |
| Кількість багатоповерхових будинків |  |  | од. 4 985 |  |  |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) |  |  | од 16 580 |  |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) |  |  | од. 3 154 |  |  |
| Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) |  |  | од. 112 |  |  |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) |  |  | од. 16 054 |  |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) |  |  | од. 2 828 |  |  |

| *1 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва населеного пункту Населення (чол.) |  |  |  |  |
| 1 … | м. Коломия 61 167 __________________ |  |  |  |  |
| *2 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги |  |  |  |  |
|  | Назва населеного пункту Населення (чол.) |  |  |  |  |
| 1 | м. Коломия 61 167 |  |  |  |  |
| Директор КП «Коломияводоканал» (посадова особа ліцензіата) |  |  | ________ (підпис) |  | Цибуляк Володимир Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) |
| М.П. |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  | ________ (підпис) |  | Пульковська Оксана Василівна (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Головний інженер (посада відповідального виконавця) |  |  | ________ (підпис) |  | Зумер Славомир Мирославович (прізвище, ім’я, по батькові) |